一、日本IZUMI充电式全能王REC-5200MX性能特点：

1.1、REC-5200MX是一种便携式的多功能电池驱动的工具，表现卓越。通过两根插栓安装在工具头部，方便更换

1.2、适合各种类型作业的需要，如压接、切断、冲孔、角钢及母排等加工作业

二、日本IZUMI充电式全能王REC-5200MX规格参数：

2.1、行程：17mm

2.2、动力：14.4VDC

2.3、液压油容量：100cc

2.4、出力：127kN

2.5、点压压接范围：16-240mm²铜铝端子

2.6、六角压压接范围：16-240mm²铜铝端子

2.7、尺寸(mm)：356(L) x 326(H) x 70(W)

2.8、重量：5.1kg(不含电池)

2.9、配件：肩带，塑料工具箱，压坑模，巢轮&200，压模：14,22,38-70,80-150,200压模各一，电池及充电器各一。

上海闻诺经营产品：压接钳 | 剥皮器 | 线缆切割 | 棘轮切刀 | 冲孔机 | 电缆弯曲器 | 电缆校直器 | 电缆打磨机 | 母线弯曲机 | 螺母破切器 |  母线切断机 | 角钢加工机 | 磁座钻 | 切割机 | 开孔器 | 液压泵 | 油缸 | 扳手（品牌有：德国KLAUKE | 美国POWER TEAM | 美国KUDOS | 日本IZUMI | 美国GREENLEE | 德国NOVOPRESS |  美国SALISBURY | 瑞士MOS | 日本NGK | 法国DUBUIS | 日本IKURATOOLS | 日本KUKEN |日本SANKYO | 日本O.J | 日本Y.S | 美国REED| 意大利INTERCABLE | 美国RIPLEY |瑞典HUSQVARNA）等系列高端进口工具。